## Slide 1: Bodemsensoren 1
Emiel Mangelschots
Kobe Jacobs

## Slide 2: Inleiding
Doel van project
- Gebruik van ESP32
- Testprocedure sensoren
- Communicatie Loxone

## Slide 3: Sensor & Hardware Overzicht
TEROS 12 sensor
ESP32 microcontroller
Level shifter (TXS0108E)
Connectoren

## Slide 4: Software Architectuur
SDI-12 communicatieprotocol
- standaardadres ('0’)
- "0A1!“
- dezelfde datalijn
- "0M!“
- "0D0!“
Wi-Fi communicatie
- Verbinding SSID
- UDP Setup Poort en IP
- Versturen via pakket
Tools

## Slide 5: Testopstelling en Testmethoden
Werking sensoren
Omgeving nabootsen
Data versturen

## Slide 6: PCB Ontwerp
Layout
Solderen
Connecties testen

## Slide 7: Teststappen
Aansluiten
Initialiseren
Commando's versturen
Uitlezen
Herhalen van metingen
Verzenden
Controle op ontvangst

## Slide 8: Resultaten & Analyse
Betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van de sensor

## Slide 9: Conclusie
Bevindingen
Ervaringen

## Slide 10: Demo